## Лист1
Заявка на лекарственные средства и прочие изделия медицинского назначения на 2020 год | [10 empty] | Утверждаю
Директор КГП на ПХВ "ЦПЗ"
| Цены по приказам | [9 empty] | Мукушев М.Х.
| Приказ МЗ РК № 931 от 08.12.2017г. | [9 empty] | __________________________
Приказ МЗ РК № 112 от 16.03.2018г.
Приказ МЗ РК № 434 от 18.07.2018г.
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, тг | Псих Семей | Псих Ука | Нарко Ука | Нарко Семей | Шульби нск | Риддер | Канай- ка | Алтай | Кол-во Общее | Сумма
1 | Маска хирургическая, четырехслойная с противожидкостной защитой. Класс 1 – с низкой степенью риска. Четырехслойная; противожидкостный слой (пленка LONCET): 100% полиэтилен, гофрированный выпуклыми рельефными элементами, перфорированными на вершине, плотность не менее 300 элементов на кв.см; дельта "Р" (перепад давления на вдохе или выдохе между наружной и внутренней поверхностью) менее 3 мм вод.ст./см2; эффективность фильтрации твердых частиц (0,1 микрон) более 99%. Имеет заключение РГПна ПХВ «НПЦСЭЭи М»КЗПП МНЭ РК | шт. | 1800 | 200 | 200 | 250 | 250 | 500 | 200 | 200 | 200 | 2000 | 3600000
2 | Набор контрольной крови для оценки точности и достоверности результатов, полученных на гематологических анализаторах. Состав: Реагент содержит стабилизированные эритроциты человека, тромбоциты, стабилизаторы. Стабильность: Стабильность закрытого флакона 6 месяцев Стабильность открытого флакона 30дн. Фасовка: В наборе 3 флакона по 2,5мл (1 высокий уровень, 1 низкий уровень, 1 нормальный уровень). | шт. | 72000 |  | 4 | [6 empty] | 4 | 288000
| ИТОГО СУММА | [11 empty] | 3888000
Зав.аптекой Токтаргалиева С.К.